#### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АФАНАСЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ИЗМАЛКОВСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

23 января 2018 г.                             с.Афанасьево                                      № 3

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Афанасьевский сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2028 годы

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов», руководствуясь Уставом  сельского поселения Афанасьевский сельсовет, администрация  сельского поселения Афанасьевский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  сельского поселения Афанасьевский  сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2028 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на сайте администрации сельского поселения Афанасьевский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского  поселения Афанасьевский сельсовет

Измалковского  муниципального района

Липецкой области Российской Федерации                                    Н.И. Малютина

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Афанасьевский сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2028 годы с.Афанасьево 2018 год

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Афанасьевский сельсовет

от 23.01.2018 г  № 3

Паспорт Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории  сельского  поселения Афанасьевский сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

на 2018-2028 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Афанасьевский сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2028 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения Афанасьевский сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Цель программы | Реализация Генерального плана сельского поселения Афанасьевский сельсовет и других документов территориального планирования |
| Задачи программы | Доступность объектов коммунальной инфраструктуры для населения; эффективность функционирования действующей коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели надежности, энергоэффективнос-ти и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; надежность и качество услуг по водо- и энергоснабжению в соответствии со стандартами качества; снижение расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги; -улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования; уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории населенных пунктов сельского поселения; - надлежащий сбор и утилизация твердых бытовых отходов |
| Целевые показатели качества коммунальных ресурсов | снижение уровня износа сетей, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации; |
| Сроки реализации программы | 2018-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: -федерального бюджета; -областного бюджета; -районного бюджета; -бюджета сельского поселения; -внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; повышения надежности и качества услуг по водо- и энергоснабжению в соответствии со стандартами качества; стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов на территории населенных пунктов сельского поселения Афанасьевский сельсовет; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |

- Общие положения

1.1. Основными факторами, определяющими направления разработки  программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  сельского поселения  Афанасьевский сельсовет на 2018-2028 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием сфер обслуживания и сельского хозяйства до 2028 года;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг, нормативов потребления;

1.2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

1.3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Афанасьевский сельсовет.

2.1. Характеристика систем водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения в сельском поселении  используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.

Население сельского поселения обеспечено хозяйственно-питьевой  водой: в селах сельского поселения   проложены водопроводные сети.

Характеристика водоснабжения в сельском поселении

| п/п | Населенные пункты | Скважина/башня (шт.) | Год стр-ва | Глубина скважины, м | Дебит м³/час | Номер скважины | Прот-ть водоп. сетей (км) | Техн. сост-ие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | с.Афанасьево | 3/2 | 1973 | 100 | 10 | б/н | 15 | уд. |
|  | с.Афанасьево | 1/1 | 1980 | 100 | 10 | б/н | - | уд. |
| 2 | с. Власово | 1/1 | 1975 | 100 | 10 | б/н | 4,0 | уд. |
| 3 | д.Денисово | 1/1 | 1975 | 100 | 10 | б/н | 5,0 | уд. |
| 4 | д. Казеево | 1/1 | 1973 | 100 | 10 | б/н | 2,0 | уд. |
| 5 | д. Бараново | 3/3 | 1964 | 100 | 10 | б/н | 5,0 | уд. |
| 6 | д.Иваницкое-Троицкое | 2/2 | 1978 | 100 | 10 | б/н | 4,0 | уд |
| 7 | д.Мезиново | 1/1 | 1976 | 100 | 10 | б/н | - | уд |
| 8 | д. Редькино | 1/1 | 1986 | 100 | 10 | б/н | 1,0 | уд |
| 9 | д.Сахаровка | 1/1 | 1988 | 100 | 10 | б/н | 1,0 | уд |
| 10 | д.Лобановка | 1/0 | 1985 | 100 | 10 | б/н | - | уд |
| 11 | д.Матвеевка | 0/0 |  |  |  |  | 0,13 | уд |
|  | Водопровод |  |  |  |  |  | 37,13 | уд. |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 37,13 |  |

В 2017 году отпуск воды всем потребителям сельского поселения Афанасьевский сельсовет  составил  – 50627 м³ на бытовые нужды. Среднесуточный отпуск воды на одного жителя – 25 л/сутки. На 01.01.2018 г. услуги по водоснабжению оказывал ОГУП «Липецкводоканал».

На территории сельского поселения размещены объекты водоснабжения: 14 башен, 16 артскважин, водопроводные сети – 37,13 км.

Характеристика  уровня износа системы водоснабжения по сельскому поселению

| Населенные пункты | Вид деятельности (водоснабжение) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры % | Обслуживает |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 7 | 8 |
| с. Афанасьево | 4 артскважины 3 в/н башни | 70 | ОГУП «Липецкводоканал» |
| с. Власово | 1артскважины 1 в/н башни | 70 | ОГУП «Липецкводоканал» |
| д.Денисово | 1 артскважина с 1 башней | 70 | ОГУП «Липецкводоканал» |
| д. Казеево | 1 артскважина с 1 башней | 70 | ОГУП «Липецкводоканал» |
| д. Бараново | 3 артскважина 3 башни | 70 | ОГУП «Липецкводоканал» |
| д.Иваницкое-Троицкое | 2 артскважина 2 башни | 70 | ОГУП «Липецкводоканал» |
| д.Мезиново | 1 артскважина с 1 башней | 70 | ОГУП «Липецкводоканал» |
| д. Редькино | 1 артскважина с 1 башней | 70 | ОГУП «Липецкводоканал» |
| д.Сахаровка | 1 артскважина с 1 башней | 70 | ОГУП «Липецкводоканал» |
| д.Лобановка | 1 артскважина | 70 | ОГУП «Липецкводоканал» |

Техническое состояние некоторых объектов водоснабжения: водонапорных башен –    неудовлетворительное, так как срок их эксплуатации от 6 до 55 лет.

Общая протяженность водопроводных сетей в сельском поселении на 01.01.2017 года – 37,13 км, техническое состояние некоторых водопроводных сетей - неудовлетворительное, срок эксплуатации от 20 лет. Подключено к водопроводу – 915 домовладений, или 70 %.

Потребность в водоснабжении в сельском поселении

| N п/п | Население, человек | Население тыс.чел. 1.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Афанасьевское СП, население 3,001 тыс. чел. | 3,001 | 230 | 690 | 828 |
|  | Поливочные нужды | 3,001 | 70 | 210 | 252 |
|  | Итого |  |  | 900 | 1080 |

Так как система водоснабжения находится в неудовлетворительном техническом состоянии, это влечет за собой ненадежность работы всей системы, а также, вследствие  аварийности на сетях, возникновение вторичных загрязнений, снижающих качество воды, которое должно соответствовать требованиям СанПиН.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде, водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

В системе водоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

-проведение  работ по ремонту системы водоснабжения: водонапорных башен и водопровода;

- строительство водопроводных сетей к участкам ИЖС и объектам соцкультбыта;

- улучшение качества потребляемой воды.

2.2. Характеристика систем газоснабжения

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры сельского поселения Афанасьевский сельсовет является состояние газификации.

Снабжение природным газом потребителей в сельском поселении Афанасьевский сельсовет осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Липецк».

На территории поселения проходят сети высокого и низкого давления.

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

- I-я ступень — газопровод высокого давления I-й категории р≤1,2 МПА, общей протяженностью 10,98км;

- II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0, 3 МПА, общей протяженностью 11,95км;

- III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА, общей протяженностью 52,53км.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 10  газорегуляторных пункта. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления.

Природный газ используется на отопление, приготовления пищи, горячее водоснабжение в жилых и общественных зданиях.

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей.

2.4. Характеристика сферы сбора твердых бытовых отходов.

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов.

Заключены договора организаций и физических лиц на вывоз твердых коммунальных отходов с ООО УО "Елецэкопром"

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения сельского поселения Афанасьевский сельсовет, необходимо контролировать и устранять несанкционированные свалки, увеличить процент охвата населения услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов до 100%.

2.5.  Характеристика системы электроснабжения.

Сельское поселение Афанасьевский сельсовет  электрифицировано на 100%.

Электроснабжение потребителей сельского поселения Афанасьевский сельсовет осуществляется от системы ПАО «МРСК-Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра «Липецкэнерго»).

В настоящее время электроснабжение поселения в основном осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 35, 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Афанасьево». Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 41 шт, присоединенной мощностью 10289 кВа).

По территории Афанасьевского сельсовета проходит ВЛ 220 «Ливны».

Технические характеристики трансформаторных подстанций обслуживающих Афанасьевское сельское поселение сведены в таблицу:

| № п/п | Наименование подстанций | Напряжение (кВ) | Кол-во и мощность трансформаторов на каждой подстанции (шт/кВа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10 кВ Афанасьево | 35/10 | 2/2.5 |
| 2 | КТП 250кВА И282 с. Афанасьево | 10/0,4 | 1/0.25 |
| 3 | КТП 250кВА И256 д.Шатово | 10/0,4 | 1/0.25 |
| 4 | КТП 250кВА И257 с. Афанасьево | 10/0,4 | 1/0,16 |
| 5 | КТП 250кВА И258 с. Афанасьево | 10/0,4 | 1/0,25 |
| 6 | КТП 250кВА И259 с. Афанасьево | 10/0.4 | 1/0,25 |
| 7 | КТП 250кВА И259 с. Афанасьево | 10/0.4 | 1/0.25 |
| 8 | КТП 100кВА И260 с. Афанасьево | 10/0,4 | 1/0,10 |
| 9 | КТП 250кВА И262 с.Афанасьево | 10/0,4 | 1/0.25 |
| 10 | КТП 160кВА И308 с.Афанасьево | 10/0,4 | 1/0.16 |
| 11 | КТП 400кВА И331 с.Афанасьево | 10/0,4 | 1/0.40 |
| 12 | КТП 100кВА И343 с.Афанасьево | 10/0,4 | 1/0.025 |
| 13 | КТП 250кВА И248 с.Афанасьево | 10/0,4 | 1/0.25 |
| 14 | КТП 100кВА И263 д.Сахаровка | 10/0.4 | 1/0, 10 |
| 15 | КТП 100кВА И264 д.Власово | 10/0.4 | 1/0,16 |
| 16 | КТП 63кВА ИЗ 14 д.Власово | 10/0.4 | 1/0,063 |
| 17 | КТП 160кВА И265 д.Власово | 10/0.4 | 1/0,16 |
| 18 | КТП 400кВА И266 д.Власово | 10/0.4 | 1/0,40 |
| 19 | КТ11 250кВА И302 д.Денисово | 10/0.4 | 1/0,25 |
| 20 | КТП 100кВА И270 д.Денисово | 10/0,4 , | 1/0,063 |
| 21 | КТП 250кВА И269 д.Денисово | 10/0,4 | 1/0,25 |
| 22 | КТП 100кВА И268 д.Денисово | 10/0,4 | 1/0,10 |
| 23 | КТП 25кВА ИЗ 13 с.Мезиново | 10/0.4 | 1/0,063 |
| 24 | КТП 250кВА И407 д.Денисово | 10/0.4 | 1/0,25 |
| 25 | 3ТП2x160 кВА И411П д.Денисово (Школа) | 10/0,4 | 1/016 |
| 26 | КТП 40кВА И397 д.Денисово Ч/П Козельских | 10/0,4 | 1/0,063 |
| 27 | KTП 6ЗкВА И272 с.Афанасьево | 10/0,4 | 1 0.063 |
| 28 | КТП 160кВА И307 с.Афанасьево | 10/0,4 | 1/0,16 |
| 29 | КТП 100кВА И288 д.Денисово | 10/0,4 | 1/0,10 |
| 30 | КТП 160кВА И286 с.Афанасьево | 10/0.4 | 1/0.25 |
| 31 | КТП 250кВА И243 с.Афанасьево | 10/0,4 | 1/0,25 |
| 32 | СТП 100кВА И429 д.Талыково | 10/0,4 | 1/0,10 |
| 33 | СТП 100кВА И430 д.Талыково | 10/0,4 | 1/0,10 |
| 34 | КТП 40кВА И290 д.Казеево | 10/0,4 | 1/0,063 |
| 35 | КТП 40кВА И291 д.Казеево | 10/0,4 | 1/0,063 |
| 36 | КТП 160кВА И368 с.Афанасьево | 10/0.4 | 1/0,25 |
| 37 | КТП 25кВА И273 д.Коммуна | 10/0,4 | 1/0,25 |
| 38 | КТП 6ЗкВА И274 д.Редькино | 10/0.4 | 1/0,40 |
| 39 | КТП 25кВА И276 д.Бараново | 10/0,4 | 1/0,063 |
| 40 | КТП 160кВА И277 д.Бараново | 10/0,4 | 1/0,16 |
| 41 | КТП 6ЗкВА И275 д.Бараново | 10/0,4 | 1/0,10 |
| 42 | ЗТП 2х250кВА И374П с.Афанасьево, школа. | 10/0.4 | 2/0,32 |
| 43 | КТП 25кВА ИЗ 1511 С. Афанасьево «Мобиком-11ентр» | 10/0.4 | 1/0,025 |
| 44 | СТП 25кВА И442П с.Афанасьево, АЗС | 10/0,4 | 1/0,025 |
| 45 | КТП 25кВА И417П с.Афанасьево, Билайн-регион | 10/0.4 | 1/0.025 |
| 46 | КТП 400кВА И289П с.Афанасьево, газ строй. | 10/0.4 | 1/0,025 |

Протяженность линий электропередач составляет 34 км. Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Реконструкция сетей будет проводится в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки. Потребность в электроэнергии осуществляется в полном объеме.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.

Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещения, системы водоснабжения.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства сельского поселения  Афанасьевский сельсовет были выявлены следующие проблемы:

- Необходима реконструкция электрических сетей.

- Модернизация автоматики уличного освещения.

3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей.

4.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Афанасьевский сельсовет на 2018-2028 годы направлена на:

- снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг,

- улучшение экологической ситуации;

- привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

На территории сельского поселения Афанасьевский сельсовет  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 4 организации, а именно: ООО «Газпром межрегионгаз Липецк», ПАО «МРСК-Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра «Липецкэнерго»), ОГУП «Липецкводоканал», ООО УО "Елецэкопром"

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 88,5 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 1.1 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 0 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| Жилые дома блокированной застройки | -//- | 6,9 |
| Индивидуально-определенные жилые дома | -//- | 12.91 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт. | 17 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 17 |
| средняя производительность | м3/сут. | 10 |
| Водопроводы | единиц | 9 |
| Протяженность сетей | км | 37,13 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 37,13 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 13 |
| Газификация |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 11 |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 939 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 1027 |
| Электроснабжение |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 34 |
| Количество светильников | шт. | 130 |

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения Афанасьевский сельсовет.

4.2. Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

г) использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

д) экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения.

4.3. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах.

Твердые бытовые отходы, собираемые на территории сельского поселения Афанасьевский сельсовет, вывозятся ООО УО "Елецэкопром".

4.4. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-,  водоснабжения и качества коммунальных ресурсов.

Основными мероприятиями являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений.

2. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.

3. Проведение работ по уличному освещению (установка светильников, установка щита управления и учета, монтаж провода).

4.5. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, водоснабжения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Основными мероприятиями являются:

Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

4.6. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду.

1. Удаление сухостойных и аварийных деревьев.

2. Рекультивация территории несанкционированных свалок (вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных полигонах).

3. Посадка деревьев.

4. Посадка кустарников.

5. Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения.

6. Увеличение охвата населения услугами по вывозу ТКО в поселении.

4.7. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения.

1. Разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережения.

2. Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой.

3. Замена устаревших моделей трансформаторов на современные модели.

4. Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания.

5. Оценка финансирования Программы коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Афанасьевский сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы

Прогноз финансирования коммунальной инфраструктуры

| Период, год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поступлений, тыс. руб. | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |

Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.

5.1. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения.

Реализация Программы осуществляется администрацией сельского поселения Афанасьевский сельсовет Измалковского муниципального района. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, средства районного бюджета, средства  бюджета сельского поселения и внебюджетные средства.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Афанасьевский сельсовет, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация сельского поселения Афанасьевский сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области и организации коммунального комплекса.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией сельского поселения Афанасьевский сельсовет по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

6. Перспектива развития систем водоснабжения и сооружений на них

Основной проблемой в организации водоснабжения населенных пунктов и обеспечении водой питьевого качества является 70%-й износ водопроводных сетей.

При обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов систем водоснабжения и сооружениях на них (в рамках схемы водоснабжения поселения) решаются следующие задачи:

– замена всех чугунных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из полиэтилена;

– сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

– обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве.

7. Перспектива развития систем газоснабжения

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволяет значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчит приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

8. Перспектива развития системы электроснабжения

Развитие системы электроснабжения на территории сельского поселения Афанасьевский сельсовет с сохранением существующих электрических сетей и поддержание объектов электроснабжения в технически исправном состоянии, а также замены светильников уличного освещения на энергосберегающие, модернизации системы приборного учета электрической энергии. Это уменьшит число аварийных отключений системы, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей.

9. Перспектива развития системы сбора и утилизации ТБО

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, необходимо осуществить комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду.

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды сельского поселения Афанасьевский сельсовет следующие:

1.Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2.Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3.Охрана рекреационных ресурсов.

4.Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов
использования.

5.Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

6.Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

7.Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8.Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9.Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10.Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

Экологическая стратегия градостроительного развития сельского поселения Афанасьевский сельсовет направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.